СЧЕТ  НА  ОПЛАТУ №

Покупатель:                                                                                                                    Поставщик: ИП Лопаткин М.А.

| Банк получателя: АО КИБ «Евроальянс» |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 3702030072 |  | КПП 370201001 |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик: Получатель: ИП Лопаткин М.А., ИНН 372601535938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид оп. |  |  | Срок плат. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наз. пл. |  |  | Очер. плат. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код |  |  | Рез. поле |  |  |  |
| За материалы для отопления, без налога (НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) |  | Ед. изм. | Коли-чество | Цена (тариф) за единицу измерения, руб.коп. | Стоимость товаров (работ, услуг), руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Baxi ECO Four 24F (отопл. и гор. вода, закр. камера с принуд. вытяжкой) CSE46624354 |  | шт | 1 | 38650 | 38650 |
| 2 | STOUT Комплект коакс. для прохода через стену (совместимый с котлами Baxi) DN60/100, L850 мм SCA-6010-210850 |  | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| 3 | BAXI Комнатный механический термостат от Siemens |  | шт | 1 | 1750 | 1750 |
| 4 | RIFAR Радиатор алюминиевый Alum 350 08 секц |  | шт | 1 | 4560 | 4560 |
| 5 | RIFAR Радиатор алюминиевый Alum 350 10 сек |  | шт | 1 | 5700 | 5700 |
| 6 | RIFAR Радиатор аллюминиевый Alum 350 14 секций |  | шт | 1 | 7980 | 7980 |
| 7 | RIFAR Радиатор аллюминиевый Alum 350 6 секций |  | шт | 6 | 3420 | 20520 |
| 8 | RIFAR Радиатор алюминиевый Alum 500 10 секц |  | шт | 5 | 2900 | 14500 |
| 9 | RIFAR Радиатор алюминиевый Alum 500 12 секц |  | шт | 1 | 6960 | 6960 |
| 10 | FUSITEK Труба PN25 PPR/AL/PPR SDR 6 — 20 x 3,4 (4 м) (в упаковке 40 шт) |  | шт | 7 | 256,25 | 1025 |
| 11 | FUSITEK Труба PN25 PPR/AL/PPR SDR 6 — 25 x 4,2 (4 м) (в упаковке 25 шт) |  | шт | 16 | 359,80 | 5756,80 |
| 12 | FUSITEK Муфта PPR (W) - 20 |  | шт | 12 | 3,14 | 37,68 |
| 13 | FUSITEK Угол 45° PPR (W) - 20 |  | шт | 20 | 4,12 | 82,40 |
| 14 | FUSITEK Угол 90° PPR (W) - 20 |  | шт | 50 | 4,54 | 227 |
| 15 | FUSITEK Угол 90° PPR (W) - 20 |  | шт | 12 | 6,26 | 75,12 |
| 16 | FUSITEK Обвод PPR (W) - 20 |  | шт | 3 | 14,84 | 44,52 |
| 17 | FUSITEK Муфта разъем. «Американка» с вн.р. PPR (W) - 20 x 1/2" |  | шт | 2 | 116,87 | 233,74 |
| 18 | FUSITEK Муфта разъем. «Американка» с нар.р. PPR (W) - 20 x 1/2" |  | шт | 2 | 134,40 | 268,80 |
| 19 | FUSITEK Шаровый кран для гор. воды PPR (W) - 20 |  | шт | 7 | 147 | 1029 |
| 20 | FUSITEK Фильтр наклонный PPR (W) - 20 |  | шт | 1 | 138,60 | 138,60 |
| 21 | FUSITEK Муфта комб. с нар.р. PPR (W) - 20 x 1/2" |  | шт | 32 | 66,36 | 2123,52 |
| 22 | FUSITEK Крепеж д/труб одинарн. "U" типа PPR белый - 20 |  | шт | 30 | 2,56 | 76,80 |
| 23 | FUSITEK Тройник PPR (W) - 25 х 20 х 25 (20 шт / 160 шт) |  | шт | 24 | 14,27 | 342,48 |
| 24 | FUSITEK Муфта PPR (W) - 25 |  | шт | 12 | 4,75 | 57 |
| 25 | FUSITEK Угол 90° PPR (W) - 25 |  | шт | 50 | 7,23 | 361,50 |
| 26 | FUSITEK Угол 45° PPR (W) - 25 |  | шт | 12 | 6,20 | 74,40 |
| 27 | FUSITEK Тройник PPR (W) - 25 |  | шт | 6 | 8,32 | 49,92 |
| 28 | FUSITEK Обвод PPR (W) - 25 |  | шт | 3 | 30,80 | 92,40 |
| 29 | FUSITEK Фильтр наклонный PPR (W) - 25 |  | шт | 1 | 146,50 | 146,50 |
| 30 | FUSITEK Крепеж д/труб одинарн. "U" типа PPR белый - 25 |  | шт | 80 | 2,96 | 236,80 |
| 31 | FUSIONPLAST Муфта разъем. «Американка» с вн.р. PPR (W) - 25 х 3/4'' |  | шт | 2 | 134,40 | 268,80 |
| 32 | FUSITEK Шаровый кран для гор. воды PPR (W) - 25 |  | шт | 7 | 203 | 1421 |
| 33 | FUSITEK Муфта PPR (W) - 25 х 20 |  | шт | 6 | 4,54 | 27,24 |
| 34 | VALTEC Клапан для радиатора регулировочный угловой 1/2" компактный |  | шт | 26 | 238 | 6188 |
| 35 | Восток Комплект подключения радиатора 1/2" |  | шт | 13 | 132,70 | 1725 |
| 36 | ТВЕК Кронштейн штыревой плоский 220 х 9 мм с дюбелем |  | шт | 52 | 15,65 | 813,80 |
| 37 | ТВЕК Ниппель 1" для сборки радиаторов |  | шт | 8 | 20,23 | 161,84 |
| 38 | PURMO Полотенцесушитель Banga BAN 1180-500 |  | шт | 1 | 5270 | 5270 |
| 39 | Асбест листовой |  | шт | 1 | 270 | 270 |
| 40 | Железо гладкое оцинковка |  | шт | 1 | 450 | 450 |
| Всего к оплате: |  |  |  |  |  | 132395,86 |

Без налога (НДС)

Выписал (предприниматель): Лопаткин М.А.

М. П.